绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2014年4月高等教育自学考试

## 装饰材料与构造试题

### 课程代码：00708

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.大理石属于典型的_____岩。

A.岩浆	B.火成

C.变质	D.深成

2.下面属于气硬性胶凝材料的是

A.石膏	B.白乳胶

C.水泥	D.砂浆

3.以下树种中_____是阔叶材。

A.辐射松	B.云杉

C.铅笔柏	D.水曲柳

4.以下哪个品种属于特种玻璃?

A.镭射玻璃	B.防弹玻璃

C.吸热玻璃	D.夹丝玻璃

5.吸热玻璃主要用于_____地区的建筑门窗、玻璃幕墙、车辆的挡风玻璃、博物馆、纪念馆等场所。

A.寒冷	B.一般

C.温暖	D.炎热

6.基础是建筑的组成部分，它的作用是将墙体或柱体传来的荷载通过它传给

A.梁	B.地基

C.外墙	D.楼板

7.下列建筑装饰材料中属于憎水材料的是

A.建筑石膏	B.防水涂料

C.彩色水泥	D.装饰石材

8.制造塑料地板使用的是

A.聚苯乙烯	B.聚氯乙烯

C.聚丙烯	D.ABS树脂

9.幼儿园楼梯的踏步高应_____mm。

A.≤150	B.≥160

C.≤180	D.≥200

10.体育场馆用于运动员经常出入的门，门扇净高不得低于_____mm。

A.2100	B.2200

C.2300	D.2400

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共8小题，每空2分，共30分)

11.按结构类型分，建筑物可分为砌体结构体系、_____结构体系、钢筋混凝土板墙结构体系和_____结构体系。

12.涂料的组成成分有主要成膜物质、次要成膜物质、_____和_____等四类物质。

13.装饰材料按材料的性质分，可分为无机材料、_____和_____。

14.在构造上，屏风式隔断有_____和_____两种。

15.片麻岩由_____变质而成。

16.装饰材料的选择可以从材料的外观、材料的_____、材料的_____来考虑。

17.对墙体加固，可采取加构造柱、加壁柱和_____、加_____三种主要方法。

18.坡屋顶结构根据支撑结构不同大体上可分为檩式、_____和_____三类支承结构系统。

三、问答题(本大题共4小题，共30分)

19.塑料的组成是什么？（8分）

20.石膏制品的种类有哪些？（8分）

21.楼板层的组成有哪些？（6分）

22.地面类装饰材料应具备什么基本特点？（8分）

四、作图题(本大题共3小题，共20分)

23.请画出混凝土散水的构造及作法，并作出相应标注。（共6分，其中作图4分，标注2分）

24.请画出水泥踢脚线的构造及作法，并作出相应标注。（共7分，其中作图5分，标注2分）

25.请画出设置大阶砖填砂改善整体类地面返潮现象的构造及作法，并作出相应标注。（共7分，其中作图5分，标注2分）