绝密 ★ 考试结束前

全国2012年10月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．关于概率极限状态设计方法，下列叙述中正确的是

A．失效概率pf越小，可靠指标越大

B.延性破坏的目标可靠指标[]比脆性破坏的[]大

C．结构设计基准期是结构设计使用年限

D.各类作用（荷载）的分项系数均大于1

2．下列作用中，属于间接作用的是

A．结构自重、地基沉降、地震作用

B.焊接变形、地基沉降、雪荷载

C．地基沉降、楼面使用荷载、混凝土收缩

D.地基沉降、温度变化、混凝土徐变

3．多遇地震作用时，8度（0.20g）的水平地震作用影响系数最大值是6度的

A．二倍	B.三倍

C．四倍	D.五倍

4．有局部突出塔楼的建筑，当基本自振周期T1大于特征周期Tg的1.4倍时，其附加水

平地震作用Fn应置于

A．局部突出塔楼的顶部	B.主体房屋的顶部

C．主体房屋的中部	D.主体房屋的底部

5．计算单层厂房排架时，对屋面均布活荷载和雪荷载的取用原则是

A．取两者之和	B.取两者的平均值

C．取两者中的较小值	D.取两者中的较大值

6．单层厂房设计中，考虑多台吊车竖向荷载时，对一层吊车的多跨厂房的每个排架，参与组合的吊车台数不宜多于

A．1台	B.2台

C．3台	D.4台

7．确定钢筋混凝土现浇框架柱的计算长度时，下列因素中不需考虑的是

A．框架侧向的约束条件	B.荷载情况

C．柱的二阶效应	D.轴向变形

8．在水平力作用下，高层剪力墙结构的水平位移曲线一般为

A．弯曲型	B.剪切型

C．弯剪型	D.剪弯型

9．关于柱的反弯点，下列说法正确的是

A．反弯点位于柱中弯矩为零处	B.反弯点位于柱中剪力为零处

C．反弯点位于柱高1/2处	D.反弯点位于层间水平侧移为零处

10．倒梁法将基础梁视为多跨连续梁，

A．以土反力作为荷载，假定土反力梯形分布

B.以土反力作为荷载，假定土反力均匀分布

C．以上部结构自重作为荷载，假定土反力梯形分布

D.以上部结构自重作为荷载，假定土反力均匀分布

11．框架结构中，梁端截面最不利内力组合不包括

A．+Mmax	B.-Mmin

C．Vmax	D.|N|max

12．关于框架结构节点的构造，下列说法不正确的是

A．框架节点的混凝土强度等级应不低于柱的混凝土强度等级

B.在框架节点范围内应设置竖向箍筋

C．梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点

D.框架柱的纵向受力钢筋不宜在楼层节点中切断

13．在水平荷载作用下，大多数楼层中有反弯点的是

A．整截面墙	B.整体小开口墙

C．壁式框架的框架柱	D.联肢墙的墙肢

14．在设计筒中筒结构时，下列选项不正确的是

A．平面形状以圆形或正多边形时为有利，矩形时两边长比不宜大于2

B.空腹筒（外筒）柱距不宜大于层高

C．为了增加采光和立面的美观，空腹筒的开孔率不宜小于50%

D.实腹筒（内筒）宜贯通建筑物全高

15．在墙肢正截面受弯承载力计算中，对于竖向分布钢筋

A．只考虑受压屈服分布筋的作用

B.只考虑受拉屈服分布筋的作用

C．考虑部分受拉屈服分布筋及部分受压屈服分布筋的作用

D.考虑全部分布筋的作用

16．关于风荷载的概念，下列选项正确的是

A．基本风压值w0按30年一遇的最大10分钟平均风压来决定

B.高层建筑的风振系数与建筑物的刚度密切相关

C．计算高层建筑风振系数及风压高度变化系数时，都要考虑地面粗糙度的影响

D.所有高层建筑都要考虑风振系数>1.0的风振影响

17．场地土液化的判别深度，一般为地面以下

A．10m范围内	B.15m范围内

C．25m范围内	D.30m范围内

18．一般认为，多遇地震（小震）烈度大约比罕遇地震（大震）烈度低

A．0.5度	B.1度

C．1.55度	D.2.55度

19．下列关于建筑结构规则性的叙述中，不属于竖向不规则类型的是

A．侧向刚度不规则	B.竖向抗侧力构件不连续

C．楼板局部不连续	D.楼层承载力突变

20．我国《抗震规范》规定，可不采用时程分析法进行验算的是

A．甲类建筑

B.乙类建筑

C．特别不规则的建筑

D.7度和8度I、II类场地，高度超过100m的高层建筑

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

21．疲劳破坏属于_________极限状态。

22．永久荷载的标准值一般相当于永久荷载的_________值。

23．柱顶_________相等的排架，称为等高排架。

24．单层厂房屋面活荷载包括屋面均布活荷载、雪荷载和_________荷载三种。

25．最不利内力组合就是在控制截面处对_________起控制作用的内力组合。

26．计算框架结构的柱和基础时，_________荷载可考虑折减。

27．计算壁式框架柱侧移刚度D值时，需要考虑刚域和_________变形的影响。

28．当框架-剪力墙结构刚度特征值_________时，在水平荷载作用下，其变形曲线接近于弯曲型。

29．一般房屋的基本自振周期应比地震动卓越周期大1.5～4.0倍，以避免_________效应。

30．在同等设防烈度和房屋高度的情况下，对框架结构和框架-剪力墙结构中的框架柱，前者的抗震等级不_________于后者。

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31．简述高宽比H／B≥2的剪力墙的受力特点和破坏形态。

32．简述吊车梁的受力特点。

33．简述现浇楼板对框架梁梁端截面和跨中截面抗弯刚度的影响。

34．剪力墙的肢强系数可用来衡量什么的参数？肢强系数限值[]与哪些因素有关？

35．简述框架节点的抗震设计原则。

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．单层结构体系如题36图所示。当柱顶作用F=lkN的水平力时，柱顶侧向位移=0.05mm；已知集中于屋盖处的重力荷载代表值G=2500kN，地震影响系数最大值=0.16，特征周期Tg=0.40s。试计算该体系的底部剪力。

（提示：）

题36图

37.单层厂房柱下独立柱基如题37图所示。上部结构传至基础顶面的轴向压力标准值Nk=650kN，弯矩标准值Mk=450kNm，修正后的地基承载力特征值fa=150kN/m2，埋深d=1.5m。设基础及其上部土的重力密度平均值为=20kN/m3，基础底面尺寸b×l=3.0×2.0m。试验算地基承载力是否满足要求。

（提示：当eb/6时，;

当e>b/6时，)

题37图(mm)

38．某两层三跨框架如题38图所示。各柱线刚度均为1.0×l04kN·m，边柱和中柱的侧移刚度修正系数分别为0.5和0.6。试计算该框架由梁柱弯曲变形引起的顶点侧移值。

题38图

39．某单层单跨厂房排架结构及其风载体型系数如题39图所示，跨度18m，柱距6m，h1=2500mm,h2=1200mm。已知基本风压w0=0.3kN/m2，求作用于排架上的风荷载标准值q1k及Wk。（提示：①wk=；②风压高度系数按内插法取值，离室外地面10m高时，=1.0；离室外地面15m高时，=1.14；③柱顶以下按水平均布风载考虑，风压高度系数可按柱顶标高取值。柱顶以上按水平集中风载考虑，风压高度系数可按檐口标高取值。）

题39图（尺寸mm，标高m）

40．某三层钢筋混凝土框架如题40图所示。集中于各楼（屋）盖处的重力荷载代表值

分别为G1=G2=l000kN,G3=600kN，各层层高均为4.0m，结构基本自振周期T1=0.4s，场地特征周期Tg=0.3s,8度抗震设防。试按底部剪力法计算框架第三层的地震剪力。

（提示：

题40图