绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

请考生按规定用笔将所有试题的答案写在答题纸上。

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

一、填空题(本大题共23小题，每空1分，共40分)

1.城镇给水工程设计中，在计算用水量时，必须考虑用水的变化情况。一年之内，用水量最大的一天称为______。

2.给水铸铁管的接口方式有______和______两种。

3.净水工艺是根据水源原水水质与用户对水质的要求来确定的。常用的净水工艺有：______、______、______。

4.城镇与小区的消防用水一般是从______直接供给。

5.高层民用建筑与高层工业建筑要求消火栓给水管网的竖管布置成______。

6.室内消防给水管道上应设阀门，将其分成若干独立段，每段上消火栓数量不超过5个，阀门为______。

7.热水供应系统中，按热水管网布置图式分类，热水供应系统分为______热水供应系统、______热水供应系统。

8.热水供应系统中，热水管网中包括______及其放热后的______。

9.水泵是______和______水及其他液体的机械，水泵的应用非常广泛。

10.选择水泵要根据两个主要参数：一是______，二是______。

11.水泵台数的选定要考虑三个方面的因素，一是要满足______的要求，二是要适应______的变化，三是要考虑______，以防突发事故时，不致影响正常运转。

12.热水采暖系统按系统循环动力分类，可分为______系统和______系统。

13.在承担同样热负荷时，蒸汽作为热媒，与热水比，流量要小，而采用的流速______，因此可以采用______的管径。

14.在设计室外温度下，为了达到要求的室内温度，保持房间热平衡时，采暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量，称为采暖系统的______。

15.散热器常用______或______等材料制成。

16.热源设备生产的热能转移给热媒，热媒通过热力管网输送到用户的______，然后在各种用户系统中放出热量。

17.自然通风按建筑构造的设置情况分为______自然通风和______自然通风。

18.工业与民用建筑中，有各种各样的用电设备，可统称为______。

19.常用的光学计量单位有______、______、亮度、照度。

20.防雷电波侵入主要采用的措施有______、______。

21.使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选用______探测器。

22.低压配电系统的接地形式有______接地制式、______接地制式、______接地制式三种。

23.智能建筑与传统的建筑相比，最大的区别是______，即将智能建筑中分散的设备和相对独立的各子系统，通过计算机网络综合为一个相互关联、统一协调的系统。

二、简答题(本大题共4小题，共20分)

24.以地面水为水源的固定式取水构筑物有哪些类型及其适用条件？（4分）

25.湿式自动喷水灭火系统的工作原理是什么？（6分）

26.空调房间气流分布的送风方式有哪些？（6分）

27.根据消声原理不同，消声器可分为哪几种？（4分）

三、论述题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

28.叙述建筑给水的方式与使用条件。

29.叙述室内排水管道的特点和排水管道布置的原则。

30.叙述室外排水系统的排水体制分类并加以解释。

31.叙述制冷系统及其主要部件。